解

决

方

案

深圳新胜科技有限公司

# 目录:

- 系统概述

- 系统设计目标

- 系统设计原则、依据

- 用户需求

- 项目管理

- 售后服务与人员培训

- 工程验收

- 产品清单及报价

# 第1章 系统概述

安防行业作为新兴的行业在我国迅速发展，作为安防行业之一的公共广播行业也不断的融入我们生活的每个角落。从八十年代至今，短短二十年时间里，已经从形成初期走到了快速发展的重要阶段，并广泛应用于国家的重要场所、要害部门、政府机关、金融单位、机场、港口、车站、商场、公园、居民小区之中。与此同时，作为安防行业之一的公共广播行业与消防行业也密不可分，它可以起到迅速通告、指导、疏散群众，减少不必要的损失。由此可见，安防产业正向数字化、网络化、智能化、集成化、大众化、人性化的高科技前沿迈进。

## 1广播系统分类说明

现代化公共广播系统主要是分二种：即模拟广播系统和数字广播系统。模拟广播系统主要由节目源设备、信号放大和处理设备、传输线路和扬声器系统四个部分组成。

2.2.1节目源设备

节目源设备通常为DVD、VCD、MP3播放器、调谐器等；

2.2.2信号放大和处理设备

这部分的首要任务是信号放大，其次是信号的选择。主要包括调音台、前置放大器、纯后级放大器和各种控制器及音响加工设备等。

调音台和前置放大器的基本功能是完成信号的选择和前置放大，音量和音响效果的各种调节和控制。

数字广播系统主要是要建立数据网(网络)、视频网（网络摄像机）和声频网，公共广播是声频网的主要组成部分，如果予以数据化，将可以实现三网合一。

数字广播系统中，除主机（即服务器）外，有四种功能不同的终端。其中，播发终端相当于传统的广播分区，一个播发终端就是一个分区；点播终端也是一种广播分区，但具有点播节目的功能；音源采集/寻呼终端是外设音源的接口，其采集的节目可供全网共享；远程控制终端同智能化的远程控制终端相当。以上各种终端可以挂在网线到达的任何地方，所以安装、操控都十分方便和灵活。

本方案考虑到性价比、实用性、可维护性等综合因素建议采用可寻址调频广播系统。

# 第2章 系统设计目标

在进行公共广播系统进行设计的时候，依照贵单位对该系统的基本需求和特殊要求，本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点，并依此为贵单位提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。

## 2.1架构合理

就是要采用先进合理的技术来架构系统，使整个系统安全平稳的运行，并具备未来良好的扩展条件。

## 2.2稳定性和安全性

这是贵单位最关心的问题，只有稳定运行的系统，才能确保公共广播系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。可扩展性保证当用户有更多的要求时，引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作，进一步扩展与提高系统的性能。

## 2.3产品主流

系统是否采用当今主流产品，关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。

在设备选型时，我们将主要依据贵单位提出的具体需求，我们选用具有先进技术的产品。

## 2.4低成本低维护量

指力争有良好的性能价格比，所采用的产品应是简单，易操作，易维护，高可靠度的。

系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣条件的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠度是保障系统运行的基本要求，也是易维护性的保障。

我司将本着上述设计原则，来进行贵单位智能公共广播系统的设计。并将严格按照国际惯例并结合本单位的技术实力与工程经验，进行贵单位广播系统整个工程的安装、测试以及验收，完工时将同时提交与工程相关的每个设备的安装使用手册、及系统的各种图表等各项文档资料，还将根据用户的实际需求提出技术培训和有偿服务的建议。

# 第3章 系统设计原则、依据

用最佳设计方案体现最高的性能价格比，使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列，是我们的总体设计原则与指导思想。

## 3.1先进性和可扩展性

现代信息技术的发展，新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术，以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展，故必须充分考虑今后的发展需要，设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资，而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑，预埋了必要的管线，预留了各种接口，极便于系统的扩展和升级。

## 3.2科学性和规范性

公共广播系统与一般音响系统不同，是一个先进复杂的综合性系统工程，必需从系统设计开始，包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程，都严格按照国家有关的标准和规范，做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目，必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。

## 3.3安全性和可靠性

公共广播系统的建设，直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报，因此系统设计必须安全、可靠，本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品，在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对项目单位人员的技术培训等方面，都必需满足可靠性的要求。

## 3.4可管理性及可维护性

公共广播系统是一个比较复杂的系统，在设计、建设时，除了要保证设备便于管理与维护外，工程布线系统也必须做到走线规范、标记清楚、文档齐全，以便提高对整个系统的可管理性与可维护性。

## 3.5系统配置的经济性

在满足系统性能、功能以及考虑到在可预见期内仍不失其先进性的前提下，我们始终遵循公共广播系统选用设备的性能和价格之比达到最佳的原则，保证公共广播系统配置具有很高的经济性和实用性。

背景音乐和紧急广播系统设计依据：

- JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中的第21章有线广播中的有关规定

      - GBJ116-88 《火灾自动报警系统设计规范》

      - 《30MHz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统》GB6510-86

      - 《有线电视广播系统技术规范》

      - 国标GB50200-94 《有线电视系统工程技术规范》

      - GY/T106-92《有线电视广播技术规范》

      - GB/T15381-94《会议系统电视及音频的性能要求》

      - GBKJ-90《通信系统机房设计》

      - GJBT-471《智能建筑弱电工程设计施工图集》

      - YD/T926.1-97《大楼通信综合布线系统总规范》

# 第4章 用户需求

## 4.1用户需求

广播要实现以下要求； 1） 平时播放音乐，当有紧急/火警广播要求时，能立即强切为广播状态，对所需要广播的区域进行广播 2） 可同时接收背景节目，可任意调节音量大小。 3） 可分区广播、寻呼。规定多种音源在不同的区域同时播放。 4） 可实现N±或N±4临层报警功能。 5） 图示化显示，中文界面，人性化的操作。 6） 可定时开启、关闭整个系统电源，做到无人值守。 3、酒店广播系统设计方案说明： 整个酒店只有一个消防中心，只要任何地点发生火警，传感器即时发出信号并传送给消防中心，消防中心通过计算机处理，排除误操作后，随即开通报警信号及紧急广播，自动喷淋设备等，对火场面积进行有效地 ，并协助人员安全疏散。 根据酒店规划设计的具体情况，我们设计了一套从音频信号集中控制传输，可靠实用的背景音乐、公共（紧急）广播系统。即设计背景音乐广播与消防紧急广播相兼容。所有的背景音乐扬声器在火灾时均能强切至消防紧急广播状态。当进行正常背景音乐广播时，一旦发生火灾报警，自动触发语音系统，广播强切至紧急广播状态，以最高优先权向小区内实现分区紧急事故广播，并可进行人工广播来处理事故，避免了慌忙中造成的误操作的可能性。所以在酒店的广播设计中，要考虑到公共广播和紧急广播两个部分。 下面将对其相应方案详细的说明： （一）广播系统分析： 由于该酒店建筑面积较大，单位和楼层较多。为方便广播，所以广播系统要分成若干个区，以便在不同情况下可以进行分区广播或分区寻呼。 根据酒店对公共广播的要求，我们以功能需要为标准分成2个背景音乐广播区.。每个分区都可以播放不同的音乐。 紧急广播以楼层为单位分为7个区（具体配置见表）。当发生紧急情况时进行N±1或N±4临层报警。 1.1扬声器方面： 由于考虑到到环境因素，所以室内部分及走廊采用天花喇叭（3W/6W）。（具体配置见表） 扬声器点数分布配置见表 分区 天花喇叭 KT－102（3W/6W） 强插音控 负载功率 地下室 47 282W(其中KITCHEN 16个 NEW FLOOR 31个) 首 层 59 354W(其中KITCHEN 32个 NEW FLOOR 27个) 二 层 8 48W(其中KITCHEN 4个 NEW FLOOR 4个) 三 层 4 24W(其中KITCHEN 0个 NEW FLOOR 4个) 四 层 4 24W(其中KITCHEN 0个 NEW FLOOR 4个) 五 层 4 24W(其中KITCHEN 0个 NEW FLOOR 4个) 六 层 4 24W(其中KITCHEN 0个 NEW FLOOR 4个) 1.2 音源部份： 配置了2个节目源：CD机、麦克风。 1.3 广播系统： 平时播放背景音乐，当发生紧急情况时客房通过强插音控器来进行强插报警，即哪一层发生紧急情况就强插哪层的音控开关。这样就可做到临层报警功能。 我们配置1台矩阵控制主机来进行音源的分配，，该主机可以做到5路音源输入、10路功放输出。只要将所需广播内容编入程序，设置自动运行，系统就可定时开启、定时关闭、自动播放背景音乐。 为了实现整个系统设备电源的定时开启功能，配置一台定时器。 功放方面： 由于广播是有线传输，线路比较远，功率损耗大。因此要配置定压输出功放。该系统选用DCI高性能定压功放。 广播线路敷设及材料使用: 安装的重点是敷设线路，由于传输距离较远，为了保证信号在线路上不产生太大的衰减。主干线采用2X2mm2多股平衡线，支线用2X1mm2多股平衡线。为了达到消防要求，线管采用阻燃线槽或阻燃线管。每一接线点及分支点都设分支盒。为便于检查故障，拉好线后，即可用万用表测量。先把线路终端短接，用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零，再把终端开路，电阻应是无限大的。否则， 如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外，还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查，然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。最后接上功放，试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同，覆盖区域大小也有差异，为使声场达到预定的均匀度，可调节喇叭（线间变压器）上0~70V或0~100V输入的每个档位。例如：远的喇叭可用线间变压器0~70V档，近的喇叭用0~100V档口，视具体情况而定。

## 4.2总体设计方案

系统前端由音源单元、主控与信号切换控制单元、音频信号调制与放大单元组成，所有设备均布置在主机房。

前端及信号源部分：

1、音源单元：由数字节目源智能中央控制系统主机；模拟节目源DVD、麦克风等组成。

系统功能及特点：

自动定时广播

用户可编辑定时广播节目，系统自动定时播放。播放前系统自动打开音箱，播放后自动关闭音箱。全天候24小时工作，实现真正的无人值守。

任意手动插播

本系统支持强大的插播功能，即可插播主控计算机的数字音源节目，也可插播卡座、DVD、收音机等模拟音源节目，还可插播临时讲话。插播节目优先，插播结束后自动恢复原有定时节目的播放。

系统特点

    - 支持多种外接媒体源设备，如CD、VCD、卡座、收音机、麦克风等；

    - 定时广播功能，全天候、全自动定时播放，实现无人职守；

# 第5章 项目管理

## 5.1项目定义

我公司响应甲方要求，严格按照国家规定的技术要求施工，提供合理、完备的施工方案，详细的施工文档。

工程管理

工程管理应有依据。在工程施工过程中，我们将依据如下规范与标准对施工过程进行有效的管理：

    - 安全防范工程程序与要求（GA/T-75）

    - 中华人民共和国公安部颁发的安防行业标准（GA/T70-94、GA/T74-94、GA/T75-94）

    - 广东省安全技术防范管理条例（2002年8月1日起施行）

    - 电子计算机机房设计规范（GB 50174-93）

    - 低压配电设计规范（GB 50054-95）

    - 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（7CECS72:97）

    - 建筑与建筑群综合布线工程施工与验收规范（CECS89:97）

技术管理：

由于系统集成的创造性及多学科的参与的特点，系统集成在现场有许多问题要解决。因此我们要求贵单位的协调配合，以产生最佳结果。

## 5.2项目的质量管理

1工程设备的质量保证

为了保证整个项目的质量以及系统良好的运行性能，我方保证所提供的全部设备和材料都将直接从正规的供货商处采购，并附原产地证书，各项指标完全符合厂家技术文件的规定及指标。

工程实施期间，如有我方所提供的设备出现质量问题，我方将在不影响工期的情况下立即予以更换，以保证项目的正常进行。

对于设备保修期内的质量问题，按相关厂商规定，由我方实行免费保修服务。如果设备保修期以外，发生设备质量问题，我方将及时联系设备供应商，为买方提供我公司承诺的服务。

所有货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

设备（货物）外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

2工程质量保证

在系统设计上要具有合理科学的设计方案和系统配置，这是保证工程质量的先决条件，我公司具有数名高水平的专业从事安防设计与施工的工程师，在设计及系统配置上具有极为雄厚的实力。

我公司在整个工程完工、测试和开通后，将为用户办理系统及元器件质保体系。

我公司还可根据客户需求，提供维护帮助，对重要元件、易损件提供不低于总量5%的备品、备件，并优惠为用户进行后续升级。

3质量保证体系

我公司通过在系统集成领域实际工作的切身体会与正反两方面的经验教训，逐步形成了一套以ISO9001 质量体系标准为基础的系统集成工程质量管理规范以及相应的实施方法和手段。这种集多年经验于一体的符合系统工程管理规范的质量保证体系获得了广大用户的好评。

## 第6章  售后服务与人员培训

项目验收并投入运行，对于一个工程项目来说，只是万里长征走完的第一步，更漫长和艰苦的任务是售后技术支持及服务。要使用户在资金投入后，用的放心、顺心，就必须给用户提供一个良好的售后服务政策和措施，而且这种政策和措施必须落实到行动上，这就是我们的一贯宗旨，是一切以用户为中心的指导方针的体现，我们要求公司员工在售后服务工作中一定要做到：反映迅速、技术一流、解决问题、用户满意。

6.1售后服务保证

我公司设有管理严格的售后服务机构，拥有一支经验丰富、技术精良的售后服务人员和组织。售后服务部的工程技术人员都分别接受过各种正规的技术培训，因此是一支训练有素的队伍。

6.2保修期内的服务条款

（1）保修期起始的定义

该广播设备保修为从其购买及签订购销合同之日起计算。

（2）保修期的期限

设备质保一年。

（3）服务费用

在保修期内由非人为因素（地震、战争、火灾、洪水、雷击等不可抗力除外）造成的设备故障，给予免费更换。因用户使用不当造成的故障，用户只需承担设备的成本费和我方人员的差旅费。

6.3保修期外服务条款

（1）我公司抽用户提供与保修期同等质量的服务，包括服务响应时间、到达现场时间、处理问题能力等。具体内容见保修期内服务条款。

（2）对需要更换的设备，我公司只收成本费，不加任何利润。服务费一项，也只收成本费。

6.4人员培训

为使用户能更深入地了解和掌握本项工程所涉及的设备和技术，更有效地管理建成后的系统，我公司根据厂家建议和本身经验向用户提供培训方案。

（1）现场培训

在工程建设过程中，我公司为用户方技术人员提供以下免费培训，内容包括：工程布线技术、工程安装调试技术、应用软件操作、有关设备的基本原理、构成、一般的故障检测等以及对用户方技术人员提出问题的进行现场解答。

（2）课程培训

要求学员为用户方参加此项工程的技术人员和有中专以上文化程度的技术骨干，具有一定的计算机和网络使用管理基础。

# 第7章 工程验收

工程验收由用户方、设计方、监理方三方组成。各方派出有关技术人共同完成工程验收工作。验收过程中发现的问题，由相关单位立即纠正。

## 验收方法与步骤

（1）验收前端设备

（2）验收布线系统

（3）验收主机系统

（4）验收整体效果

（5）填写验收单

# 第8章 产品配置及报价

设备清单

| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP3/CD播放 |  |  |  |  |  |  |
| 呼叫话筒 |  |  |  |  |  |  |
| 前置放大器 |  |  |  |  |  |  |
| 纯后级广播 |  |  |  |  |  |  |
| 十分区矩阵 |  |  |  |  |  |  |
| 十分区寻呼 |  |  |  |  |  |  |
| 十路监听器 |  |  |  |  |  |  |
| 录音/报警信号发生器 |  |  |  |  |  |  |
| 扩展分区矩阵器 |  |  |  |  |  |  |
| 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |
| 天花喇叭 |  |  |  |  |  |  |
| 豪华机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 音频线(做支线用) |  |  |  |  |  |  |
| 音频线(做主线用) |  |  |  |  |  |  |